Rakoff染色液

产品简介：

细胞学常  规染色有  巴氏(Papanicolaou)  染色、Rakoff	染色、姬姆萨染色等。

Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平。Rakoff 染色操作简单，经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。

产品组成：

Rakoff Stain	100ml	500ml	RT 避 光

自备材料：

1、 细胞刷

2、 生理盐水

3、 试管

4、 载玻片

操作步骤(仅供参考)：

1、用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞，放入装有 1～2ml 生理盐水的试管内。

2、在试管内滴入 3～5 滴 Rakoff Stain，并轻轻混匀。3、去 1～2 滴混合液于载玻片上，制成细胞涂片。

4、待涂片干燥，中性树胶封片。

| 染色结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 嗜酸性细胞质 嗜碱性细胞质 | 粉红色 淡绿色 |
|  | 角化细胞固缩核 | 不着色 |

注意事项：

1、细胞涂片时应注意使细胞均匀。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。