产品简介：

淀粉样物质染色液(Highman 刚果红法)

淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质，可存在于不同的组织、器官，导致 的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成，该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。在电子显微镜下淀粉样物质呈原纤维排列，病例材料中为大量细胞外的不分支的细丝，大多随机排列。用于识别淀粉样物质的组织学方法有甲紫染色、刚果红染色、偏振光显微镜观察等。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差，经典的而且有效的方法 是刚果红染色，1922 年 Bennhold   发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别，并应用到组织切片。后来经过 Highman 改良，染色效果更好。

淀粉样物质染色液(Highman 刚果红法)主要由刚果红染色液和苏木素染色液组成。该试剂盒简单易行，染色液性能稳定，并且已经被广泛应用。

产品组成：

试剂(A): Highman 刚果红染色液

试剂(B): 碱性乙醇分化液

试剂(C): 苏木素染色液

3×50ml 50ml 50ml 50ml

RT 避 光RT 密 闭RT 避 光

自备材料：

1、10%中性福尔马林固定液

2、蒸馏水

3、系列乙醇

操作步骤(仅供参考)：

1、常规固定，常采用 10%的中性福尔马林，常规脱水包埋。

2、石蜡切片脱蜡入蒸馏水；冰冻切片直接入蒸馏水。如有必要，可以去除色素。

3、入 Highman 刚果红染色液，浸染 5～10min。

4、碱性乙醇分化 3～10s，立即入水终止分化。 自来水冲洗。

6、入苏木素染色液， 染细胞核 1～2min。

7、自来水稍微冲洗，更换蒸馏水清洗，使其分化、返蓝。

8、逐级常规乙醇脱水。二甲苯透明，中性树胶封固。

染色结果：

淀粉样物质、弹力纤维、嗜伊红颗粒	红色

细胞核	蓝色

注意事项：

1、切片脱蜡应尽量干净，否则影响染色效果。

2、碱性乙醇分化液 应密闭保存，一旦开启尽快用完。

3、分化时间应该根据切片厚薄、组织类别和分化液的新旧而定，另外分化后自来水冲洗时间应该足够。

4、碱性乙醇分化液分化步骤很重要，应及时入水终止分化，防止分化过度。

5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 6 个月有效。