# 产品简介：

**地衣红乙醇溶液(1%)**

地衣红又称苔红素，CAS 号 1400-62-0，分子量为 500.51，是生物媒染剂，可HbsAg和鞭毛等进行染色。地衣红乙醇溶液(1%)主要由地衣红、乙醇等组成，操作简单、但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

# 产品组成：

地衣红乙醇溶液(1%) 50ml RT 避 光

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、按实验具体要求操作。

# 注意事项：

1、染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

2、酸性地衣红染色液临用前应恢复至室温，染液可重复使用数次。

3、地衣红染色时，脂褐素亦可称阳性反应。其区别方法是：脂褐素着色较深，在细胞质内呈大小均匀的小颗粒；HBsAg 着色较浅，呈细微颗粒状。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6个月有效。