产品简介：

尿酮体定性检测试剂盒(Lange 法)

含酮体的尿液中加亚硝基铁氰化钠，在碱性溶液作用下，生成紫色环，加入微量 Lange

酸化液可防止假阳性。尿酮体定性检测试剂盒(Lange 法)采用朗格(Lange)法进行检测，主要用于定性检测人、动物尿液中酮体含量。该试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

试剂(A): 亚硝基铁氰化钠试剂(B): Lange 酸化液试剂(C): Lange 氨液

10g	RT 避 光

20ml	RT

3×30ml	RT

操作步骤(仅供参考)：

1、取新鲜尿液 4ml 置于试管中，加入亚硝基铁氰化钠 0.2g，再加入 Lange 酸化液 0.4ml， 反复振荡使其溶解。

2、充分混匀，沿管壁慢慢加入 Lange 氨液 1.6ml，使之与尿液形成界面，静置后观察。

结果判断：

| 定性 | 反应情况 | 相当含量(mg/L) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 乙酰乙酸 丙酮 |
| 阴性 | 5min 后无紫色环 | — — |
| 可疑 | 只出现淡紫色环 | 50 200～400 |
| + | 逐渐出现淡紫色环 | 100 1000 |
| 2+ | 较快出现淡紫色环 | 200～400 2500～5000 |
| 3～4+ | 立即出现淡紫色环 | 1000～3000 8000～10000 |

注意事项：

1、 尿液酮体浓度高时，紫色明显；尿液酮体浓度低时，红色明显。

2、 Lange 氨液易挥发，应注意密闭保存，否则显色不佳。

3、 当含有大量非晶形尿酸盐时，则产生黄色至褐色环。

4、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。