**pH 计电极保护液**

# 产品简介：

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中，容易产生老化现象。pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。

# 产品组成：

pH 计电极保护液 50ml 100ml RT

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、按实验具体要求操作。

2、一般用超纯水彻底清洗电极后，浸泡于 pH 计电极保护液。使用电极时，应先用超纯水彻底清洗电极，再进行 pH 的测量。

# 注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**36 个月有效。