# 产品简介：

**Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红)**

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution，BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。主要由无机离子组成，有时含有碳酸氢钠、葡萄糖、酚红等，如果有必要还可以加入 HEPES 以维持渗透压的平衡。BBS 配方常有改动，Hank's BBS 有不含钙镁或酚红的，也有含钙镁含酚红的等 , Dulbecco'sPBS 有不含钙镁或含钙镁的等。HBSS、EBSS、PBS 等都是与较弱的磷酸盐缓冲液相关的盐溶液。常见的平衡盐溶液有 Eargle's 液、Hank's 液、磷酸盐缓冲溶液(PBS)等。

Hanks 平衡盐溶液是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一，又称 Hanks' Balanced Salt Solution、Hanks' BSS、HBSS, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸盐、碳酸氢钠、葡萄糖等组成，含 Ca、Mg，不含酚红，pH 值一般为 7.2～7.4。使用时，取粉末充分溶解于水即可使用，如要求无菌，应过滤除菌，不可高压灭菌。

# 产品组成：

Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红) 1L 10×1L

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、取 1 份 Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红)，溶解于 1L 去离子水或双蒸水中，充分混匀，即可使用。

2、如需无菌，可以过滤除菌，不可高压灭菌。

# 注意事项：

1、在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

2、 Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红)由于含钙离子，易产生少许沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生的沉淀较多应弃用。

3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 24 个月有效。