# 产品简介：

**内源性亲和素封闭液**

内源性生物素广泛分布于哺乳动物组织，尤其在肝脏、肺、脾、脂肪、脑等组织中。组织经过福尔马林固定后，内源性产生的背景会降低，但冷冻切片中的背景会大大增强。剧 烈的抗原修复会将经过福尔马林固定组织中的内源性物质暴露出来，譬如内源性亲和素-生物素。本试剂含有内源性亲和素封闭液，能够很好的抑制内源性物质的活性，尤其适用于免疫组化中封闭内源性亲和素的活性。

# 产品组成：

内源性亲和素封闭液 100ml -20℃

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、切片脱蜡、水化。

2、入内源性亲和素封闭液，孵育 20min。

3、PBS 或 Tris 缓冲液中清洗 5min。

4、进行免疫染色的步骤。

# 注意事项：

1、 如待检测组织富含内源性链亲和素-生物素，应考虑使用非链亲和素-生物素检测系统。

2、 避免反复冻融，否则容易失效。

3、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6 个月有效。