产品简介：

福尔根 DNA 染色液

脱氧核糖核酸(DNA)染色方法有 Feulgen 法、甲基绿-派洛宁法、吖啶橙荧光法等，其中最经典的是 Feulgen 法, 该法是一种经典的酶组织化学法。

Feulgen Stain 原理在于 DNA 经温和的弱酸(例如盐酸)水解后，嘌呤碱与脱氧核糖间的糖苷键被打开，并且使脱氧核糖与磷酸间的磷酯键断开，在脱氧核糖的一端形成 游离的醛基。醛基在原位与 Schiff 试剂结合，形成紫红色化合物，使细胞内含有 DNA   的部位呈紫红色。紫红色的产生是因为反应产物的分子内有醌基(醌基是一个具有颜色的发色团，所以凡含有 DNA 的部位就呈紫红色。该水解作用不影响核糖-嘌呤结合键，因此 RNA 用此法处理后则分解，所以该法不适用于证明 RNA。

产品组成：

试剂(A): Schiff Reagent

试剂(B): B1: 弱酸溶液

3×50ml 50ml 50ml

4℃ 避 光

RT

SO2水   B2: 亚硫酸盐溶液	50ml	RT

自备材料：

1、蒸馏水、系列乙醇

2、恒温箱

操作步骤(仅供参考)：

(一) 石蜡切片染色

1、组织固定：Carnoy 固定石蜡切片较好，10%福尔马林亦可，不宜采用 Bouin 固定液。

2、配制弱酸工作液: 按弱酸溶液:蒸馏水=1:4 配制，即取 1 份弱酸溶液、4 份蒸馏水，充分混合，即获得弱酸工作液。

3、石蜡切片脱蜡至蒸馏水。

4、入弱酸工作液，室温浸洗一下。

5、切片入预热至 60℃的弱酸工作液，孵育 8min。

6、切片入室温的弱酸工作液中冲洗 1min。

7、蒸馏水冲洗。

8、切片入 Schiff Reagent，室温避光染色 30~60min。

9、在上述染色过程中，配制 SO2水工作液。按弱酸溶液:亚硫酸盐溶液:蒸馏水=1:5:94   配制，即取弱酸溶液 1 份、亚硫酸盐溶液 5 份、蒸馏水 94 份，充分混合，即配即用。

10、用新鲜配制的 SO2水工作液洗切片 3 次，每次 90s。

11、蒸馏水中洗净。经系列乙醇脱水。二甲苯透明并封片。

(二)冰冻切片染色

1、 冰冻切片预处理：取 1 份乙酸、3 份无水乙醇混合即为固定液，固定 10min。

2、 由无水乙醇脱水--逐级下行—蒸馏水。

3、 配制弱酸工作液：按弱酸溶液:蒸馏水=1:4 配制，即取 1 份弱酸溶液、4 份蒸馏水，充分混合，即获得弱酸工作液。

4、 余下步骤同上述石蜡切片染色。

染色结果：

细胞核内 DNA	红紫色

阴性对照： 将同样切片经上述步骤， 只有步骤 5 改为入室温弱酸工作液，孵育 15min。

结果为细胞核 DNA 阴性。

注意事项：

1、 水解时间很重要，并且应使用恰当的固定时间。不同的固定液水解时间不一样。

固定液Carnoy 固定液Helly 固定液Susa 固定液

福尔马林

水解时间(min) 8min 8min 18min 8min

Zenker 液	5min

2、 注意 Schiff Reagent 的纯净程度，若变浅粉红亦可考虑使用，颜色变红则弃用。

3、 去除切片上多余 Schiff Reagent 的方法以 SO2水洗好。

4、 应做阴性对照试验。

有效期： 6个月有效。