# 产品简介：

**沙黄/藏红 T 水溶液(2%)**

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。

# 产品组成：

沙黄/藏红 T 水溶液(2%) 100ml RT 避 光

# 自备材料：

1、载玻片、盖玻片

2、酒精灯

3、光学显微镜

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、涂片：载玻片，于载玻片中央滴加 2～3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(2%)，加热至出现蒸汽，约 0.5～1min。

2、加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。

3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

# 注意事项：

1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。

2、待检细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解，都常呈阴性反应。

3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 6 个月有效。