# 产品简介：

**肝素钠溶液(0.1%,12.5KU,无菌)**

肝素钠(Heparin Sodium) 是从猪或牛等的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药，相对分子量为 15000。肝素钠能与抗凝血酶Ⅲ结合，促进其对凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅹ、Ⅸ和凝血酶活性的抑制，抑制血小板聚集从而达到抗凝的作用。肝 素钠溶液(0.1%,12.5KU,无菌)经无菌处理，适用于红细胞比容测定，但不适用凝血象和血液学一般检查，因为其可使白细胞聚集，并使血液涂片染色后产生蓝色背景。本试剂仅适用于 科研领域，不适用于临床。

# 产品组成：

肝素钠溶液(0.1%,12.5KU,无菌) 10ml 10×10ml -20℃

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、根据实验具体要求操作。

2、一般情况下应 10 倍稀释后使用，即 1ml 的肝素钠溶液(0.1%)可抗凝 9～10ml 血液。

# 注意事项：

1、注意无菌操作，避免反复冻融。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12 个月有效。