# 产品简介：

**细胞凋亡-Hoechst 染色试剂盒**

细 胞 凋 亡 -Hoechst 染 色 试 剂 盒 (Hoechst Staining Kit) 是 一 种 采 用 经 典 的Hoechst33258 进行细胞凋亡检测的快速简便的试剂盒。当细胞发生凋亡时，染色质会固缩，Hoechst33258 染色后在荧光显微镜下观察，正常细胞的细胞核呈正常的蓝色，而凋亡细胞的细胞核会呈致密浓染，或呈碎块状致密浓染，颜色有些发白。

Hoechst Staining Kit 经常用于培养的贴壁或悬浮细胞以及组织切片的细胞凋亡检测。该试剂盒检测细胞含量范围一般为 0.1～1×10 6之间。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品组成：** |  |  |
|  | 100T |
| 试剂(A): Hoechst 固定液 | 50ml | RT |
| 试剂(B): Hoechst 染色液 | 50ml | -20℃ 避 光 |
| 试剂(C): 荧光封片剂 | 5ml | 4℃ 避 光 |

# 自备材料：

1、 可观察蓝光的荧光显微镜或激光共聚焦显微镜

2、 PBS 或生理盐水

3、 载玻片、盖玻片

4、 预冷固定液：预冷的 70%乙醇或 4%多聚甲醛

**操作步骤**(仅供参考)**：**

## (一)贴壁细胞

1、取洁净盖玻片在 70%乙醇中浸泡 5min 或更长时间，无菌超净台内吹干或用无菌的 PBS 或生理盐水洗涤 3 次，再用细胞培养液洗涤 1 次。将盖玻片置于 6 孔板或其他培养皿内， 接种细胞培养过夜，使融合率约为 50%～80%。

2、加入干预条件使细胞发生凋亡后，吸尽培养液，加入 Hoechst 固定液 0.5ml，固定 10min

或更长时间(可 4℃过夜)。

3、去除固定液，用 PBS 或生理盐水洗 2 次，每次 3min，吸尽液体。洗涤时宜用摇床， 或手动晃动。

4、加入 Hoechst 33258 染色液 0.5ml，孵育 5min。也宜用摇床，或手动晃动数次。

5、弃染色液，用 PBS 或生理盐水洗 2 次，每次 3min，吸尽液体。洗涤时宜用摇床，或手动晃动。

6、滴一滴抗荧封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片剂，尽量避 免气泡。

7、荧光显微镜可检测到呈蓝色的细胞核。激发波长 350nm 左右，发射波长 460nm 左右。

## (二)悬浮细胞

1、离心收集细胞样品于 1.5ml 离心管内并弃液，加入 Hoechst 固定液 0.5ml，缓缓悬起

细胞，固定 10min 或更长时间(亦可 4℃过夜)。

2、低速离心去除固定液，用 PBS 或生理盐水洗 2 次，每次 3min。洗涤时手动晃动数次。

3、低速离心离心后吸去大部分液体保留约 50μl 液体，再缓缓悬起细胞，滴加至载玻片上， 尽量使细胞分布均匀。

4、稍晾干，使细胞贴在载玻片上不易随液体流动。

5、滴加 Hoechst 33258 染色液 0.5ml，孵育 5min。用吸水纸从边缘吸去液体，微晾干。

6、弃染色液，用 PBS 或生理盐水洗 2 次，每次 3min，吸尽液体。洗涤时宜用摇床，或手动晃动。

7、滴一滴抗荧光封片剂于载玻片上，盖上一洁净的盖玻片，尽量避免气泡。

8、荧光显微镜可检测到呈蓝色的细胞核。激发波长 350nm 左右，发射波长 460nm 左右。

## (三)组织切片

1、常规包埋切片。

2、用 PBS 或生理盐水洗 2 次，每次 3min。洗涤时手动晃动数次。

3、均匀滴上 Hoechst 33258 染色液 0.5ml，孵育 5 分钟。

4、弃染色液，用 PBS 或生理盐水洗 2 次，每次 3min，吸尽液体。洗涤时宜用摇床，或手动晃动。

7、将切片置于载玻片上，滴一滴抗荧光封片剂，盖上一洁净的盖玻片，尽量避免气泡。

8、荧光显微镜可检测到呈蓝色的细胞核。激发波长 350nm 左右，发射波长 460nm 左右。

# 注意事项：

1、荧光染料都存在淬灭的问题，建议染色后尽快检测。使用抗荧封片剂时也应避光操作。

2、在为了获得细胞沉淀的离心的过程中，对于特殊细胞，如果细胞沉淀不充分，可以适当 提高离心力或延长离心时间。

3、Hoechst 33258 染色液对人体有一定刺激性，请注意适当防护。

4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：** 12 个月有效。亦可 4℃保存, 1 个月有效。