# 产品简介：

**地衣红染色液(1%)**

地衣红又称苔红素，CAS 号 1400-62-0，分子量为 500.51，是生物媒染剂，HbsAg

和鞭毛等进行染色。源叶生物 地衣红染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、去离子水等组成， 操作简单、特异性高，但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

# 产品组成：

地衣红染色液(1%) 50ml RT 避 光

**操作步骤**(仅供参考)**：**

1、按实验具体要求操作。

# 注意事项：

1、染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6个月有效。